АДМИНИСТРАЦИЯ

СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

25  апреля  2022г.								                  № 139

Об утверждении типового проекта

объекта накопления

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Приказами Комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 22.11.2021 №17 «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ленинградской области» и от 20.10.2021 №14 «Об утверждении единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области», Уставом МО Сяськелевского сельского поселения, администрация Сяськелевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить типовой проект объекта накопления, согласно Приложению 1.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в печатном издании «Сяськелевский вестник» и на официальном сайте администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации.

Глава администрации				     	Е.Е.Федорова

Приложение 1

Утверждено

Распоряжением  администрации

Сяськелевского сельского поселения

От 25.04.2022г. № 139

Типовой проект объекта накопления

твердых коммунальных отходов

1. Настоящий типовой проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»», решением совета депутатов Сяськелевского сельского поселения № 90 от 26.01.2021г. (с изм. от 27.01.2022 №156) «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

2.   Единые стандарты к местам (площадкам) накопления ТКО:

-накопление твердых коммунальных отходов допускается только в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»», правилами благоустройства территории муниципального образования «Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

- накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление);

-на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешенного накопления твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4-для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов;

-контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, пандус, твердое(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждение с трех сторон не менее 1 метра. Пандус должен иметь твердое(асфальтовое, бетонное) покрытие;

-на контейнерной площадке должна быть размещена информация о собственниках  или лицах, ответственных за содержание площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку, периодичность вывоза отходов, контакты;

-в случае раздельного накопления отходов должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов.

3. Типовой проект подлежит применению на всей территории Сяськелевского сельского поселения.

- Технические характеристики объектов накопления.

1. Устройство котлована на глубину 0,5 м;

2. Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением и проливкой (Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси).

3. Устройство фундамента павильона из бортового камня (Укладка бортового камня БР 100.30.15).

4. Устройство пандуса шириной 1000 мм по всей длине площадки.

5. Устройство покрытия крыши — покрытие по металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного толщиной 10 мм.

6. Монтаж стеновых ограждающих конструкций — панели композитные алюминиевые с покрытием и защитной пленкой по классу: НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм).

7. Материал каркаса под обшивку стен профильная труба 40х20х2мм.

8. Размерный ряд павильонов контейнерных площадок:

Павильон №1:

Павильон №2: